사업장별 저탄소 녹색설비 현황

1. 종합청사

설비명	용량	용도	설치일자
태양광	35kW	종합청사 전등 및 전열	2008.11.01
태양광	35kW	종합청사 전등 및 전열	2013.05.24
태양열(이중진공관형) 시스템	34㎡	보건소 온수	2008.11.01
지열 시스템	25usrt×6대	보건소 냉ㆍ난방	2008.11.01
중수 시스템	422톤	양변기, 소변기 세척수	2008.11.01
우수 시스템	380톤	조경시설 급수	2008.11.01

2. 청소년수련관

설비명	용량	용도	설치일자
태양열(이중진공관형) 시스템	186㎡	수영장 온수	2010.12.24

3. 아트센터

설비명	용량	용도	설치일자
태양열(평판형)시스템	456㎡	수영장 온수	2008.10.28

4. 창업복지관

설비명	용량	용도	설치일자
지열시스템	189usrt	저층부(1∼3층) 냉ㆍ난방	2007.09.01

5. 와우산 배드민턴장

설비명	용량	용도	설치일자
태양광	20kW	전등ㆍ전열(잉여전력 역전송)	2009.10.05

6. 주민편익시설

설비명	용량	용도	설치일자
태양광	20kW	전등ㆍ전열	2009.12.01
태양열(이중진공관형) 시스템	69.46㎡	목욕장 온수	2009.12.01

7. 우리마포복지관

설비명	용량	용도	설치일자
태양광	50.16kW	전등ㆍ전열	2011.10.25

8. 현황 사진

구의회 태양광	청사 태양광	보건소 지열히트펌프	보건소 태양열	수련관 태양열
아트센터 태양열	센터 태양열 기계실	창복 지열히트펌프	창복 모니터링	수련관 태양열 기계실
주민편익 태양열	주민편익 태양광	우리마포복지관 태양광
와우산 인버터	와우산배드민턴장 태양광